保定市满城区疾病预防控制中心生活饮用水水质监测检验报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年第三季度水质信息公开结果 | | | | | | | | | | |
| 采样或送样单位：满城区疾病预防控制中心 | | | | | | | | | | |
| 检验依据：GB/T5750-2006 检验项目：理化 微检 | | | | | | | | | | |
| 样品编号 | 地点 | 色度（15） | 浑浊度  （1）NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯  （≥0.05mg/L） | pH值 | 菌落总数  （CFU/ml≤100） | 总大肠菌群  （MPN/100mL） | 结果判定 |
| 2020-001 | 阳光诺林湾小区 | <5 | 0.02 | 无 | 无 | 0.16 | 7.6 | 6 | 未检出 | 合格 |
| 2020-002 | 水榭茗邸北区 | <5 | 0.04 | 无 | 无 | 0.14 | 7.5 | 20 | 未检出 | 合格 |
| 2020-003 | 理想城小区 | <5 | 0.11 | 无 | 无 | 0.16 | 7.7 | 35 | 未检出 | 合格 |
| 2020-004 | 宝山家园B区 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 0.18 | 7.8 | 29 | 未检出 | 合格 |
| 2020-005 | 容和家园小区 | <5 | 0.13 | 无 | 无 | 0.13 | 7.6 | 46 | 未检出 | 合格 |